ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ГРАНД»

ПРОЕКТНАЯ  ДЕКЛАРАЦИЯ

на объект: «Многоэтажный жилой комплекс с объектами социального и культурно-бытового назначения, инженерного обеспечения. 9-ти секционный жилой дом № 6, 3-я очередь строительства. Секции 4, 5, 6», расположенный по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Караульная, участок 2, III В микрорайон жилого массива «Покровский».

г. Красноярск					                  22 декабря 2015 года

Информация  о застройщике

Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-строительная компания «Гранд» (ООО ЖСК «Гранд» - сокращенное наименование, далее Общество).

Юридический адрес: 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 42,

почтовый адрес: 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 42,

фактический адрес:  660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 42.

Контакты Общества: телефон приемной  277-06-72, факс 277-06-75, телефон отдела инвестиций  277-06-71, электронная почта grandjsk@yandex.ru.

Режим работы Общества: 8.00-17.15 – понедельник, вторник, среда, четверг, 8.00-16.00 – пятница, обед 12.30-13.30, выходные дни: суббота, воскресенье.

У Общества имеются следующие уставные документы:

- Устав ООО ЖСК «Гранд» (новая редакция от 18 сентября 2015 года), зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю, утвержден Решением единственного участника от 18.09.2015 г.

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ОГРН 1042402968849, серия 24 №000572893 выдано 22.10.2004 г. Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району г. Красноярска Красноярского края.

-  Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе ИНН 2466122880 КПП 246601001, серия 24 №000572894 выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району г. Красноярска Красноярского края.

Учредителем Общества является Токарева Елена Григорьевна – размер доли 100 %.

Уставный капитал на день регистрации Общества – 10 000 рублей. Уставный капитал на день подписания проектной декларации 14 030 000 (Четырнадцать миллионов тридцать тысяч) рублей.

Финансовый результат (чистая прибыль) за  период с 01 января по  30 сентября  2015 года составил 19 995 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 30 сентября  2015 г. в соответствии с бухгалтерским балансом составила  173 907 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на  30 сентября 2015 г. в соответствии с бухгалтерским балансом составила  545 498 тыс. руб.

Указанная информация отражена в бухгалтерском балансе на 30.09.2015г. (форма №1),  отчете о прибылях и убытках на 30.09.2015г. (форма № 2).

За период с 2012 по 2014 гг. Общество построило и ввело в эксплуатацию следующие объекты:

| Адрес объекта | - Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией | Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с разрешением на ввод |  |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Красноярск, ул. Абытаевская, д.6 | 1 квартал 2013 г. | Ноябрь 2012 г. |  |
| г. Красноярск, ул. Абытаевская, д.8, 2 очередь | 2 квартал 2013г. | Май 2013г. |  |
| г. Красноярск, ул. Абытаевская, д.6а, Детское дошкольное учреждение общего типа с бассейном | 4 квартал 2011 г. | Ноябрь 2013 г. |  |
| г. Красноярск, ул. Сопочная, д.36, 1 очередь | 3 квартал 2013 г. | Июль 2013 г. |  |

Общество является членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство - некоммерческое партнерство «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».

Обществу выдано свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,  которые оказывают    влияние    на    безопасность    объектов    капитального    строительства №  0981.07-2009-2466122880-С-011 от 24 июня 2014 года.

Информация о проекте строительства

- О цели, этапах и сроках реализации проекта

Целью строительства «Многоэтажного жилого комплекса с объектами социального и культурно-бытового назначения, инженерного обеспечения. 9-ти секционного жилого дома № 6, 3-ей очереди строительства. Секции 4, 5, 6.», расположенного по адресу: Красноярский край,  г. Красноярск, Центральный район, ул. Караульная, участок 2, III В микрорайон жилого массива «Покровский»., является улучшение жилищно-бытовых условий населения и снижение дефицита в потребности жилья г. Красноярска.

Нормативная продолжительность строительства дома в целом с учетом подключения к наружным сетям 37 месяцев.

Предварительный срок окончания строительства – 3 квартал 2018 года, получения разрешения на ввод – 3 квартал 2018 года, срок передачи квартир инвесторам до  30 октября 2018 г.

- О разрешительной и правоустанавливающей документации

2.1.   Разрешительная документация представлена:

-  распоряжением № 2763-арх от 26.10.2004г. «О предварительном согласовании ООО «Тензор» места размещения объекта», выданным администрацией г. Красноярска;

- распоряжением №109-арх от 19.01.2007 г. «О предоставлении ООО «Тензор» земельного участка», выданным администрацией г. Красноярска;

- распоряжением №2055-арх от 12.07.2007 г. «О внесении изменений в распоряжение от 19.01.2007 №109-арх (ООО «Тензор»)», выданным администрацией г. Красноярска;

- распоряжением №122-ж от 03.10.2007 г. о внесении изменений в распоряжение №2055-арх от 12.07.2007 г. «О внесении изменений в распоряжение от 19.01.2007 №109-арх (ООО «Тензор»)», выданным администрацией г. Красноярска;

- актом от 14.09.2007 г. о выборе земельного участка для предварительного согласования места размещения объекта по адресу: г. Красноярск, Центральный район, ул. Караульная, участок № 2, выданным Управлением архитектуры администрации г. Красноярска;

- распоряжением №2683-арх от 17.10.2007 г. «Об утверждении градостроительных  планов №1628-1649», выданным Администрацией г. Красноярска;

- договором аренды земельного участка № 2334 от 01.10.2007 г., зарегистрированным 11.10.2007 г. за №24-24-01/172/2007-354;

-    актом  приема-передачи земельного участка  от 27.06.2007г.;

-  договором уступки прав и обязанностей арендатора № 31/10 от 01.11.2007г., между ООО «Тензор» и ООО  «МСК-Строй», зарегистрированным 13.11.2007 г. за №24-24-01/206/2007-373;

- дополнением от 18.12.2007 г. № 6250 к договору от 01.10.2007 г. № 2334 аренды земельного участка площадью 32483 кв.м., зарегистрированным 28.01.2008 г. за №24-24-01/042/2008-035;

- распоряжением №1684-ж от 25.12.2009 г. «О продлении срока аренды, установленного распоряжением от 19.01.2007 №109-арх (ООО «Тензор»)», выданным администрацией г. Красноярска;

- дополнением № 72 от 12.01.2010г. к договору № 2334 от 01.10.2007г. аренды земельного участка, зарегистрированным 22.01.2010г. за № 24-24-01/038/2010-136;

- распоряжением № 2384-арх от 02.10.2013г. «О внесении изменений в распоряжение от 19.01.2007г. № 109-арх (ООО «МСК-Строй»)», выданным администрацией г. Красноярска;

-  градостроительным планом земельного участка №10834 (кадастровый номер земельного участка 24: 50: 03 00 305:0091, местонахождение земельного участка: г. Красноярск, Центральный район, ул. Караульная, участок 2);

- договором от 26.12.2013г. о присоединении  ООО «МСК-Строй» к ООО ЖСК «Гранд»;

- распоряжением № 102-арх от 22.01.2014г. «Об утверждении градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 24:50:0300305:91», выданным администрацией  г. Красноярска;

-  дополнением от 28.05.2014г. № 2568 к договору от 01.10.2007г. № 2334 аренды земельного участка площадью 32483 кв.м., зарегистрированным 10.06.2014г. за № 24-24-01/133/2014-80;

- кадастровым паспортом земельного участка от 16.05.2014г. № 24/14-333191 (кадастровый номер 24: 50: 03 00 305:91,  площадь 32483 кв. м., разрешенное использование: для строительства многоэтажного жилого комплекса с объектами социального и культурно-бытового назначения, инженерного обеспечения);

- постановлением администрации г. Красноярска от 15.07.2014г. № 428 «О предоставлении ООО «МСК-Строй» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»;

-  распоряжением № 2531-арх от 16.12.2014г. «О продлении срока предоставления земельных участков, установленного распоряжением от 19.01.2007 № 109-арх (ООО ЖСК «Гранд»)»;

-   дополнением от 15.01.2015г. № 99 к договору от 01.10.2007 г. № 2334 аренды земельного участка площадью 32483 кв.м., зарегистрированным 22.01.2015г. за № 24-24/001-24/001/003/2015-510/1;

-  Федеральным законом «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» № 189-ФЗ от 29.12.2004 г.

2.2. Положительным заключением негосударственной экспертизы № 1-1-1-0308-14 от 30 июля 2014 года и  № 2-1-1-0019-15 от 16 июня 2015 года;

2.3. Разрешением на строительство 24-308-269-2015 от 31 июля  2015 года.

- О праве пользования земельным участком

Объект строительства расположен в Центральном районе г. Красноярска, ул. Караульная, участок 2, III В микрорайоне жилого массива «Покровский» на  земельном участке общей площадью  32 483 кв. м. с кадастровым номером 24:50:0300305:91, с разрешенным использованием: для строительства многоэтажного жилого комплекса с объектами социального и культурно-бытового назначения, инженерного обеспечения, который находится в аренде у Общества с ограниченной ответственности Жилищно-строительная компания «Гранд» и является государственной собственностью. Распорядительными полномочиями обладает администрация города Красноярска.

- О местоположении жилого дома и его описании в соответствии с проектной документацией

«Многоэтажный жилой комплекс с объектами социального и культурно-бытового назначения, инженерного обеспечения. 9-ти секционный жилой дом № 6,  3-я очередь строительства. Секции 4, 5, 6.»  находится  в Центральном районе г. Красноярска, ул. Караульная, участок 2, III В микрорайоне жилого массива «Покровский». Земельный участок третьей очереди строительства жилого дома № 6 граничит: с северо-западной и с северо-восточной стороны – с красной линией квартала; с юго-западной стороны – с территорией второй очереди строительства жилого дома № 6; с юго-восточной стороны – с территорией перспективной застройки; с южной стороны – с территорией ранее запроектированной первой очереди строительства жилого дома № 6.

На территории рассматриваемого земельного участка третьей очереди строительства размещается  многоквартирный  жилой дом переменной этажности, состоящий из  двух 17-ти этажных рядовых и одной 18-ти этажной угловой секций.

Секции № 4, № 5, состоящие из 17-ти этажей, запроектированы сборно-монолитными: ниже отметки 6,375 (техническое подполье, первый и второй этажи) – монолитные, выше – сборные крупнопанельные. Секция № 6, состоит из 18 этажей, - из монолитного железобетона. Наружные стены наземной части – ненесущие кирпичные, толщиной 250 мм, с поэтажным опиранием на консоли плит перекрытий.

В состав секции № 4 входят: техническое подполье; первый этаж, встроенные помещения общественного назначения – офисы; с 2 по 16 этажи – жилые помещения; 17 этаж – технический.

Набор квартир типового этажа 3-1-1-1-1-2, общее количество квартир в секции – 90 шт. На первом этаже расположены встроенные помещения общественного назначения - два офисных помещения, помещения жилой части дома (тамбура входов, лифтовой холл, КУИ, помещение мусорокамеры). Техническое подполье предназначено для прокладки инженерных коммуникаций.

В состав секции № 5 входят: техническое подполье; первый этаж, второй этаж в осях 1с-3с – встроенные помещения общественного назначения (офисы); со 2 по 16 этажи – жилые помещения; 17 этаж – технический. Входы/выходы в помещения общественного назначения предусмотрены на уровне первого этажа, отдельно от жилой части, со стороны главного фасада.

Набор квартир типового этажа 3-1-1-1-1-2, общее количество квартир в секции – 88 шт. На первом этаже расположены встроенные помещения общественного назначения - два офисных помещения, помещения жилой части дома (тамбура, лифтовой холл, КУИ, помещение мусорокамеры). Техническое подполье предназначено для прокладки инженерных коммуникаций.

В состав секции № 6 входят: техническое подполье; первый этаж – встроенно-пристроенные помещения общественного назначения (офисы); со 2 по 17 этажи – жилые помещения; 18 этаж – технический этаж.

Набор квартир типового этажа 3-1-1-1-2, общее количество квартир – 80 шт. На первом этаже расположены встроенно-пристроенные помещения общественного назначения – два офисных помещения, помещения жилой части дома (тамбура входов, лифтовой холл, электрощитовая, КУИ,  помещение консьержки, помещение мусорокамеры). Техническое подполье предназначено для прокладки инженерных коммуникаций, размещения помещения ИТП с узлами учета тепла, помещение водомерного узла  с выходом непосредственно наружу.

Третья очередь строительства жилого дома № 6 с аркой для проезда транспортных средств входит в состав одного П – образного многоэтажного жилого дома, дворовое пространство которого раскрыто на южную сторону.

Входы в жилую и нежилую части дома раздельные. Входы в жилые подъезды предусмотрены со стороны дворового фасада, а во встроенные помещения – с главного фасада. Основной въезд на территорию рассматриваемого жилого дома выполняется с существующего асфальтобетонного проезда через территорию первого и второго этапа строительства жилого дома № 6. В проекте выполняется нормативное расстояние 15,0 м  от вентиляционных шахт подземного гаража до жилого дома.

При проектировании проездов вдоль фасадов здания учтена возможность доступа пожарных с автолестниц в любую квартиру в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*. Противопожарный проезд вдоль фасадов совмещен с основным проездом, с существующим проездом и с тротуаром рассчитанными на транспортную нагрузку.

Жилой дом № 6 с единым дворовым пространством разбит на очереди. Основные функциональные площадки (детские игровые площадки, площадки для отдыха, спортивные и хозяйственные площадки) включены и в первую очередь строительства , и в третью. Проектом третьей очереди строительства предусмотрены (в дополнение к первой очереди) следующие площадки: детская игровая, спортивная и хозяйственная площадки.  Недостающие 4 кв. м площадки для отдыха будут предусмотрены в проекте четвертой очереди строительства. В проекте соблюдаются нормативные расстояния согласно п.2.13 СНиП 2.07.01-89.

В  проект включены малые архитектурные формы (урны, скамьи, оборудование площадок).

Благоустройство территории предусматривает: асфальтобетонное усовершенствованное двухслойное покрытие проезда и парковок, брусчатое покрытие тротуара, бетонное покрытие отмостков, грунтовое покрытие спортивной площадки, брусчатое покрытие хозяйственной площадки, травяное покрытие (спортивный газон) детской площадки.

В проекте предусмотрено 10 парковочных мест (по расчету 32 машино-мест), из которых выделено: 3 машино-места (не менее 10%) для автотранспорта инвалидов, 3 машино-места для работников офисов. Недостающие парковочные места располагаются на подземной автостоянке на 90 мест.

Озеленение осуществляется устройством газонов с посевом трав и высадкой кустарников в виде живой изгороди и в группах.

На первом этаже секций № 4, № 5 предусмотрены встроенные помещения, в секции № 6 -  встроенно-пристроенные  помещения общественного назначения - офисы. В состав офисов включены следующие группы помещений: рабочие помещения (кабинеты), санитарно-бытовые помещения (комната приема пищи, санузлы, помещения уборочного инвентаря).

В соответствии с заданием на проектирование, встроенно-пристроенные помещения общественного назначения (офисы), не предназначены для непосредственного облуживания населения, в том числе инвалидов. Размещение рабочих мест для инвалидов, инвалидов-калясочников не предусмотрено (возможно трудоустройство мобильных инвалидов третьей группы инвалидности).

Высота первого этажа – 3,6 м; жилых этажей, технического этажа – 2,8 м; технического подполья – 2,76 м.

Секции оборудованы мусоропроводами с мусороприемными камерами с изолированным входом. Камеры укомплектованы контейнерами и санитарно-техническим оборудованием.

Доступность помещений жилого дома для маломобильных групп населения обеспечивается выполнением требований СНиП 35-01-2001. Предусмотрены условия беспрепятственного и удобного перемещения  маломобильных групп населения по участку к жилому дому. При входе в здание созданы равные условия доступности и комфорта для всех групп людей.

Каждая секция оснащена двумя пассажирскими лифтами, грузоподъемностью 630 кг и 400 кг. Лифты грузоподъемностью 630 кг  при пожаре используются для перевозки пожарных подразделений.

На техническом этаже блок-секций предусмотрены помещения: приточной венткамеры, машинные помещения  лифтов.

Уровень ответственности – II (нормальный).

Степень огнестойкости – II.

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0.

Крыша здания – совмещенная, с внутренним водостоком, парапетом и ограждением высотой 1,2 м. Конструкция кровель включает в себя: рулонную кровлю с утеплителем над помещениями технического этажа,  машинным помещением, помещением электрощитовой;  рулонную кровлю над лестничной клеткой.

Оконные блоки и балконные двери – поливинилхлоридный профиль тип ОП Б1 ГОСТ 30674-99, светопрозрачное заполнение из двухкамерного стеклопакета (ГОСТ 24866-99), с механизмом микропроветривания в поворотно-откидных створках. В лестничных клетках запроектированы откидывающиеся окна.

Остекление балконов – алюминиевый профиль с одинарным заполнением из стекла толщиной 4 мм ГОСТ 111-2001. Ограждение балконов выполнено из материалов группы горючести НГ.

Окна и двери – поливинилхлоридный профиль белого цвета.

Для внутренней отделки помещений, в соответствии с их функциональным назначением, используются материалы, имеющие сертификаты, гигиенические заключения и разрешенные для применения в жилых и общественных зданиях.

Для создания единого облика микрорайона, по верху здания выполнены маркизы, повторяющие внешний облик рядом расположенных блок-секций первой, второй очереди строительства (металлочерепица Nothern Shake фирмы ИНСИ).

Фасады секций №4, №5 имеют следующие цветовые решения:

- цоколь, стены 1-2-го этажей – коричневый керамогранит;

- стеновые панели 3-5-гоэтажей – керамическая плитка оранжевого, белого цветов;

- стеновые панели 6-17-го этажей – керамическая плитка бежевого, белого цветов;

- линеарные панели вдоль фасада над 1-ым этажом и по верху здания – красного цвета;

- металлочерепица над балконами - красного цвета;

- низ витражей балконов – сигнально красного цвета.

Стеновые панели серовато-белого цвета облицованы керамической плиткой ГОСТ 13996-93 и окрашены составом «Декор-П» (ООО «Акродекор-К») ГОСТ 28196-89 в заводских условиях.

Фасады секции № 6 имеют следующие цветовые решения:

- цоколь, стены 1-2-го этажей – коричневый керамогранит;

- стеновые панели 3-5-го этажей – керамогранит оранжевого, серовато-белого цветов;

- стены 6-17-го этажей – бежевого, серовато-белого цветов;

- линеарные панели вдоль первого и над 17-ым жилым этажом – сигнально красного цвета;

- металлочерепица над линеарными панелями верхних этажей – сигнально красного цвета;

-низ витражей балконов – сигнально красного цвета.

Предусмотрена облицовка фасада здания навесной фасадной системой «Тимспан» ТС-2004002, с использованием в качестве облицовочного материала керамогранитных плит.

Наружные двери стальные противопожарные 2-го типа. Двери тамбуров остекленные.

- О количестве и составе самостоятельных частей в составе строящегося дома передаваемых участникам строительства после ввода в эксплуатацию дома

Общее количество квартир в жилом доме – 258 шт., встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения (офисов) – 6 шт., в том числе по секциям:

4 секция

| Квартиры/тип | Площадь квартиры, с учетом балконов (лоджий) кв. м | Кол-во, шт. | Общая площадь с учетом балконов (лоджий), м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-комнатные тип 1 | 37,2 | 2 | 74,4 |
| 1-комнатные тип 2 | 44,3 | 2 | 88,6 |
| 1-комнатные тип 3 | 44,9 | 28 | 1257,2 |
| 1-комнатные тип 4 | 37,9 | 28 | 1061,2 |
| 2-комнатные тип 5 | 59 | 1 | 59 |
| 2-комнатные тип 6 | 59,9 | 14 | 838,6 |
| 3-комнатные тип 7 | 71,6 | 1 | 71,6 |
| 3-комнатные тип 8 | 72,4 | 14 | 1013,6 |
| Всего по 4 секции: |  | 90 | 4464,2 |

Нежилые помещения:

Офис № 1  -  общая площадь 161,7 кв.м.

Офис № 2  -   общая площадь 126,2 кв.м.

5 секция

| Квартиры/тип | Площадь квартиры, с учетом балконов (лоджий) кв. м | Кол-во, шт. | Общая площадь с учетом балконов (лоджий), м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-комнатные тип 1 | 37,2 | 2 | 74,4 |
| 1-комнатные тип 2 | 44,3 | 1 | 44,3 |
| 1-комнатные тип 3 | 44,9 | 28 | 1257,2 |
| 1-комнатные тип 4 | 37,9 | 28 | 1061,2 |
| 2-комнатные тип 5 | 59 | 1 | 59 |
| 2-комнатные тип 6 | 59,9 | 14 | 838,6 |
| 3-комнатные тип 8 | 72,4 | 14 | 1013,6 |
| Всего по 5 секции: |  | 88 | 4348,3 |

Нежилые помещения:

Офис № 1  -  общая площадь 138,28 кв.м.

Офис № 2  -   общая площадь 161,2 кв.м.

6 секция

| Квартиры/тип | Площадь квартиры, с учетом балконов (лоджий) кв. м | Кол-во, шт. | Общая площадь с учетом балконов (лоджий), м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-комнатные тип 9 | 47,5 | 16 | 760 |
| 1-комнатные тип 10 | 49,5 | 16 | 792 |
| 1-комнатные тип 11 | 46,6 | 16 | 745,6 |
| 2-комнатные тип 12 | 63 | 16 | 1008 |
| 3-комнатные тип 13 | 80,9 | 16 | 1294,4 |
| Всего по 6 секции: |  | 80 | 4600 |

Нежилые помещения:

Офис в осях 1с-4с  -  общая площадь 115,7 кв.м.

Офис в осях 5с-11с  -   общая площадь 150,1 кв.м.

К объектам общей долевой собственности правообладателей квартир относятся:

- межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвальные помещения с инженерными коммуникациями, технические подвалы, крыша, ограждающие и несущие конструкции данного дома; механическое, электрическое, санитарно-техническое оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения;

-  земельный участок, с элементами озеленения и благоустройства;

- иные объекты, расположенные на земельном участке, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома.

6. О предполагаемых сроках получения разрешения на ввод в эксплуатацию объектов

Предварительный срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию -  третий квартал 2018 г.,

Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод объектов недвижимости в эксплуатацию:

- администрация  г. Красноярска.

7. О возможных финансовых и иных рисках при отсутствии проекта строительства и мерах добровольного страхования

За счет  разработки и утверждения проекта строительства, получения на проектную документацию в установленном законом порядке согласований и положительных заключений, финансовый и иные риски минимизированы, но не исключены. Меры по добровольному страхованию поступающих инвестиций не предпринимаются, так как возможные затраты на эти цели Обществу к возмещению не подлежат. Обществом заключен договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.

Планируемая проектная стоимость строительства с инженерным обеспечением в текущих ценах с НДС  составляет  710,43  млн. рублей.

8. Перечень основных организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные работы

Функции генерального подрядчика строительства объекта «Многоэтажного жилого комплекса с объектами социального и культурно-бытового назначения, инженерного обеспечения. 9-ти секционного жилого дома № 6, 3-й очереди строительства. Секции 4, 5, 6.»  выполняет ООО Жилищно-строительная компания «Гранд».

9. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору

9.1. До дня передачи инвестору по акту приема-передачи построенного жилого помещения, по договору на участие в долевом строительстве у инвестора в силу закона в залоге находятся:

-  земельный участок, принадлежащий ООО ЖСК «Гранд» на праве аренды, используемый для строительства жилого дома  с кадастровым номером: 24:50:0300305:91;

- строящийся на указанном выше земельном участке жилой дом.

9.2.  Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору участия в долевом строительстве производится, путем заключения договора страхования со страховой организацией, отвечающей требованиям, установленным Федеральным законом от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

10. Об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства жилого дома

Для реализации проекта строительства денежные средства по иным договорам и сделкам не привлекаются.

Директор ООО ЖСК «Гранд» 	 ___________________		Е.Г. Токарева